## Sheet1
Date | Year | Month | Day | Hour | Central | Unidad | Componente | Generacion_MWh | Tecnologia | Clasificacion | Codigo Central | Subsistema
01/01/2021 | 2021 | 1 | 1 | 1 | Cochrane | CCH1 | CCR1 | 275.18 | Carbón | Convencional | COCHRANE 1_Carbón | SING
01/01/2021 | 2021 | 1 | 1 | 1 | Cochrane | CCH2 | CCR2 | 274.97 | Carbón | Convencional | COCHRANE 2_Carbón | SING
01/01/2021 | 2021 | 1 | 1 | 1 | Ventanas 1 |  |  | 0.0 | Carbón | Convencional | Ventanas 1 | SIC
01/01/2021 | 2021 | 1 | 1 | 1 | TER TOCOPILLA | U14 | U14 | 27.13 | Carbón | Convencional | U-14_CARBON | SING
01/01/2021 | 2021 | 1 | 1 | 1 | Guacolda 3 |  |  | 151.0 | Carbón | Convencional | Guacolda 3 | SIC
01/01/2021 | 2021 | 1 | 1 | 1 | Campiche |  |  | 234.0 | Carbón | Convencional | Campiche | SIC
01/01/2021 | 2021 | 1 | 1 | 1 | IEM | IEM | IEM | 349.1 | Carbón | Convencional | IE Mejillones | SING
01/01/2021 | 2021 | 1 | 1 | 1 | Bocamina |  |  | 0.0 | Carbón | Convencional | Bocamina | SIC
01/01/2021 | 2021 | 1 | 1 | 1 | Termoeléctrica Norgener | NTO2 | NTO2 | 127.66 | Carbón | Convencional | N. TOCOP. N°2_CARBON | SING
01/01/2021 | 2021 | 1 | 1 | 1 | Termoeléctrica Norgener | NTO1 | NTO1 | 128.43 | Carbón | Convencional | N. TOCOP. N°1_CARBON | SING
01/01/2021 | 2021 | 1 | 1 | 1 | Petropower |  |  | 47.5 | Carbón | Convencional | Petropower | SIC
01/01/2021 | 2021 | 1 | 1 | 1 | Bocamina 2 |  |  | 346.0 | Carbón | Convencional | Bocamina 2 | SIC
01/01/2021 | 2021 | 1 | 1 | 1 | Termoeléctrica Hornitos | CTH | CTH1 | 170.42 | Carbón | Convencional | C.T. HORNITOS_PETCOKE | SING
01/01/2021 | 2021 | 1 | 1 | 1 | Guacolda 4 |  |  | 129.0 | Carbón | Convencional | Guacolda 4 | SIC
01/01/2021 | 2021 | 1 | 1 | 1 | Santa María |  |  | 238.0 | Carbón | Convencional | Santa María | SIC
01/01/2021 | 2021 | 1 | 1 | 1 | Guacolda 5 |  |  | 156.0 | Carbón | Convencional | Guacolda 5 | SIC
01/01/2021 | 2021 | 1 | 1 | 1 | Nueva Ventanas |  |  | 267.0 | Carbón | Convencional | Nueva Ventanas | SIC
01/01/2021 | 2021 | 1 | 1 | 1 | Termoeléctrica Angamos | ANG1 | ANG1 | 278.51 | Carbón | Convencional | ANGAMOS 1 | SING
01/01/2021 | 2021 | 1 | 1 | 1 | Guacolda 2 |  |  | 105.0 | Carbón | Convencional | Guacolda 2 | SIC
01/01/2021 | 2021 | 1 | 1 | 1 | Ventanas 2 |  |  | 190.0 | Carbón | Convencional | Ventanas 2 | SIC
01/01/2021 | 2021 | 1 | 1 | 1 | Termoeléctrica Angamos | ANG2 | ANG2 | 278.15 | Carbón | Convencional | ANGAMOS 2 | SING
01/01/2021 | 2021 | 1 | 1 | 1 | Guacolda 1 |  |  | 125.0 | Carbón | Convencional | Guacolda 1 | SIC
01/01/2021 | 2021 | 1 | 1 | 1 | Planta de Ácido Sulfúrico Mejillones | PAM | PAM | 21.11 | Cogeneración | Convencional | PAM | SING
01/01/2021 | 2021 | 1 | 1 | 1 | Cogeneradora Aconcagua |  |  | 22.05 | Cogeneración | Convencional | Cogeneradora Aconcagua | SIC
01/01/2021 | 2021 | 1 | 1 | 1 | CMPC Tissue |  |  | 0.0 | Gas Natural | Convencional | CMPC Tissue | SIC
01/01/2021 | 2021 | 1 | 1 | 1 | Teno |  |  | 0.0 | Gas Natural | Convencional | Teno | SIC
01/01/2021 | 2021 | 1 | 1 | 1 | Quintero 1B Gas Natural |  |  | 0.0 | Gas Natural | Convencional | Quintero GNL | SIC
01/01/2021 | 2021 | 1 | 1 | 1 | Kelar | CC KELAR | KELAR TG1 + 0.5 KELAR TV | 0.0 | Gas Natural | Convencional | CC KELAR_GAS | SING
01/01/2021 | 2021 | 1 | 1 | 1 | San Isidro |  |  | 29.0 | Gas Natural | Convencional | San Isidro | SIC
01/01/2021 | 2021 | 1 | 1 | 1 | Yungay G2 |  |  | 0.0 | Gas Natural | Convencional | Yungay 2 Gas | SIC
01/01/2021 | 2021 | 1 | 1 | 1 | Termoeléctrica Mejillones | CTM3 | CTM3-TG+TV | 0.0 | Gas Natural | Convencional | C.T.M.3_Gas | SING
01/01/2021 | 2021 | 1 | 1 | 1 | Nueva Renca FA_GLP |  |  | 0.0 | Gas Natural | Convencional | Nueva Renca FA_GLP | SIC
01/01/2021 | 2021 | 1 | 1 | 1 | Taltal 2 |  |  | 0.0 | Gas Natural | Convencional | Taltal 2 | SIC
01/01/2021 | 2021 | 1 | 1 | 1 | Taltal 2 GNL |  |  | 0.0 | Gas Natural | Convencional | Taltal 2 GNL | SIC
01/01/2021 | 2021 | 1 | 1 | 1 | Quintero GNL A |  |  | 0.0 | Gas Natural | Convencional | Quintero GNL | SIC
01/01/2021 | 2021 | 1 | 1 | 1 | Newen Propano |  |  | 0.0 | Gas Natural | Convencional | Newen Propano/Butano/GN | SIC
01/01/2021 | 2021 | 1 | 1 | 1 | Nehuenco TG 9B GNL |  |  | 0.0 | Gas Natural | Convencional | Nehuenco TG 9B GNL | SIC
01/01/2021 | 2021 | 1 | 1 | 1 | San Isidro GNL |  |  | 0.0 | Gas Natural | Convencional | San Isidro GNL | SIC
01/01/2021 | 2021 | 1 | 1 | 1 | Copiulemu |  |  | 0.52 | Gas Natural | Convencional | Copiulemu | SIC
01/01/2021 | 2021 | 1 | 1 | 1 | Nehuenco GNL |  |  | 0.0 | Gas Natural | Convencional | Nehuenco GNL | SIC
01/01/2021 | 2021 | 1 | 1 | 1 | Candelaria 2 GNL |  |  | 0.0 | Gas Natural | Convencional | Candelaria GNL | SIC
01/01/2021 | 2021 | 1 | 1 | 1 | Yungay G1 |  |  | 0.0 | Gas Natural | Convencional | Yungay 1 Gas | SIC
01/01/2021 | 2021 | 1 | 1 | 1 | CMPC Cordillera |  |  | 0.0 | Gas Natural | Convencional | CMPC Cordillera | SIC
01/01/2021 | 2021 | 1 | 1 | 1 | Candelaria 1 GNL |  |  | 0.0 | Gas Natural | Convencional | Candelaria GNL | SIC
01/01/2021 | 2021 | 1 | 1 | 1 | Newen Mezcla Butano/Propano |  |  | 0.0 | Gas Natural | Convencional | Newen Propano/Butano/GN | SIC
01/01/2021 | 2021 | 1 | 1 | 1 | Nehuenco TG 9B |  |  | 0.0 | Gas Natural | Convencional | Nehuenco TG 9B | SIC
01/01/2021 | 2021 | 1 | 1 | 1 | Nueva Renca GNL |  |  | 0.0 | Gas Natural | Convencional | Nueva Renca GNL | SIC
01/01/2021 | 2021 | 1 | 1 | 1 | Newen Butano |  |  | 0.0 | Gas Natural | Convencional | Newen Propano/Butano/GN | SIC
01/01/2021 | 2021 | 1 | 1 | 1 | San Isidro II |  |  | 0.0 | Gas Natural | Convencional | San Isidro II | SIC